## Datos
Fuente
Isótopo | o
Energía media (MeV)
Constante tasa kerma aire (mGy/hMBq)
Actividad máxima (MBq)
TKRA (mGy/h @ 1 m)
Tiempo de vida media (días)
Estimación de uso
Carga de Trabajo @ 1 m (mGy/semana)
Nota: Se considera un factor de paso de tasa de kerma
a tasa de dosis de 1.11 (NCRP 151)

## Cálculos Blindajes
Materiales
Punto | Distancia (m) | Tipo Barrera | Límite Dosis (mSv/sem) | Factor Ocupación | Factor Uso | Hormigón (cm) | Hormigón Baritado (cm) | Acero Inoxidable (cm) | Vidrio Plomado (cm) | Plomo (cm) | Factor Transmisión necesario | Espesor Real (cm) | Veredicto

## Cálculos Dosis
Punto | Distancia (m) | Tipo Barrera | Límite Dosis (mSv/sem) | Factor Ocupación | Factor Uso | Factor Transmisión obtenido | Espesor Real (cm) | Tipo Material | Dosis con Barrera (mSv/sem) | Tasa de Dosis con Barrera (mSv/h) | Veredicto